## Auto-CPAP uuring
ERIARSTIABI TERVISHOIUTEENUSE KULUARVESTUSE ANDMED
RÕHU TESTIMINE AUTO-CPAP-APARAADIGA UNEAEGSE HINGAMISHÄIRE RAVIKS (uuringu kestvus 2 nädalat)
1. Töötajate andmed
Ressursi kood | Nimetus | Töötajate arv | Teenuse osutamiseks vajalik aeg (s.h ettevalmistusaeg), min
PER0115 | Kopsuarst | 1 | 240
PER0509 | Õde | 1 | 240
2. Üle üheaastase kasutusajaga meditsiiniseadmete andmed
Ressursi kood | Seadme nimetus | Soetusmaksumus | Amortisatsiooniaeg (aastates) | Hoolduskulu aastas | Kasutusaeg taotletava teenuse osutamiseks | Käesoleva teenuse osutamisel optimaalne protseduuride arv seadme kohta aastas | Seadme optimaalne tööaeg aastas (minutites)
| Reslink (1/3 juhtudel) | 17500 | 4 | 1100 | 2240 | 250 | 174720 |  | 160
| Xpod Oximeter to Reslink (1/3 juhtudel) | 19000 | 2 | 1100 | 2240 | 250 | 174720
| Auto -CPAP Sullivan ResMed AutoSet T, sh tarkvara | 9000 | 5 | 500 | 6720 | 250 | 174720 | 1680000 | 175200
SDM991113 | Arvuti töökoht | 34600 | 3 | 2100 | 240 |  | 120000
3. Ruumide andmed
Ressursi kood | Ruumi nimetus | Kasutusaeg
PIN993305 | Vastuvõtukabinet | 240
4. Korduvkasutusega meditsiiniseadmed
Ressursi kood | Nimetus | Mõõtühik | Kogus | Kasutuskordade arv | Ühiku hind
| SpO2 sensor II | tk | 1 | 50 | 3473.6486 | 0.071429
| Õhuniisuti HumidAire 2i Humidifier | tk | 1 | 100 | 48899.2
| #REF! | #REF! | 4.2 | 300 | 4200
| #REF! | #REF! | 9.8 | 300 | 2575
| Õhupuhastusfiltrid | tk | 1 | 14 | 31.05
| Õhuvoolik | tk | 1 | 100 | 28560
| Pulssoksümeetri ühenduskaabel | tk | 1 | 100 | 1625.096
5. Ühekordse kasutusega meditsiiniseadmed ja ravimid
Ressursi kood | Nimetus | Mõõtühik | Kogus | Ühiku hind
| SpO2 sõrmesensori fiksaator | tk | 5 | 23.56
| Puhastusvahend (Gutasept) 250ml | l | 0.003 | 167
| Testvesi õhuniisutile, l | l | 1 | 25
| Nahapuhastuspadjakesed (1000tk) | tk | 4 | 0.036
6. Tugiteenuste andmed
Ressursi kood | Nimetus | Mõõtühik | Kogus
| Pesupesemine | Kilogramm
| Toitlustamine | Voodipäev
| Sterilisatsioon | Kuupmeeter
| Jäätmekäitlus | Kilogramm
7. Teised teenused
Teenuse kood | Teenuse nimetus | Kogus
Esitamise kuupäev:
Allkiri:”
Sotsiaalministri ....….08.2005. a määruse nr …... “ Sotsiaalministri 3. oktoobri 2002. a määruse nr 121 “Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika” muutmine" lisa 1 “Sotsiaalministri 3. oktoobri 2002. a määruse nr 121 “Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika” lisa 1